RELAZIONE TECNICA DELL’IMPIANTO TERMICO

Allegato alla dichiarazione di conformità o all’attestazione di corretta esecuzione dell’impianto a gas di cui ai modelli “B” o “D” allegati alla Delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas n° 40/04

Sezione I: Verifica della tenuta / collaudo

Il sottoscritto _______________________________________________________________________________________________________________ Titolare e/o legale rappresentate dell’impresa (ragione sociale)_________________________________________________________________________ Dichiara CHE nei locali siti nel comune di _________________________________________________________________________________ Prov. (_____) Via _______________________________________________________ n. ____ scala _____________ piano _______ interno ________ ⁯ ha effettuato con esito positivo la prova di tenuta sulla tubazione gas secondo quanto previsto dalla normativa tecnica vigente a pressione _____________________________________________________________ ⁯ ha effettuato con esito positivo la prova di tenuta del camino/ canna fumaria secondo quanto previsto dalla normativa tecnica vigente Uni 10845 a pressione ___________________________________________________

Data della compilazione ……………………………										Timbro e firma dell’installatore

| Quadro A Dichiarazione di conformità n°.…………………………………………………... Committente:…………………………………………………………………….… Progetti ⁯ Progetto dell’impianto gas (portata termica complessiva > 34,8 kW) è stato eseguito dal progettista sig. ………………………………………………... Iscritto all’albo/collegio ……………………………………… n. ……………….. progetto n.………………………………………………………………................. ⁯ Progetto del camino è stato eseguito dal progettista sig. ………………………………………………... Iscritto all’albo/collegio ……………………………………… n. ……………….. progetto n. ………………………………………………………………………… | ⁯ DIA o CPI La DIA o il CPI sono stati rilasciati dal Comando Provinciale dei VV.F. di ……………………….… Prot. n° ………………………del …………………...... ⁯ Relazione tecnica descrittiva dei lavori e/o controlli effettuati in conformità alla Uni 10845 ⁯ Allegato II al D.M. 26/11/98 (UNI 10738) Verifica delle caratteristiche funzionali degli impianti a gas combustibile per uso domestico, preesistenti alla data del 3 Marzo 1990 …………………………………………………………... |
| --- | --- |
|  | Quadro B Dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti n°: ⁯ Impianto gas …………………………………………………………………… ⁯ Camino: ………………………………………………………………………... |

Sezione II:  Riferimenti inerenti alla documentazione

Sezione III: Relazione schematica

| Quadro A – Impianto gas portata termica totale Qn = ……………………………………….. kW |  |
| --- | --- |
| Tipo di intervento ⁯ Nuovo impianto gas ⁯ Modifica impianto esistente ⁯ Installazione allacciamento di apparecchi gas ⁯ Installazione di un tratto di tubazione ⁯ Installazione di un pezzo speciale ⁯ Collegamento degli apparecchi alla canna fumaria ⁯ Verifica e realizzazione delle aperture di ventilazione ⁯ Verifica e realizzazione dei sistemi di aerazione ⁯ camino singolo ⁯ canna collettiva ⁯ camino collettivo ramificato ⁯ altro ………………………………………………………. | Eseguito come: ⁯ Completo di tutti gli apparecchi collegati ……………………. kW ⁯ Solo predisposizione Qn = ……………………. kW (senza collegamento agli apparecchi con terminali chiusi con tappi avvitati) ⁯ Collegamento di …………………………………………………….. ⁯ Sostituzione di ……………………………………………………… ⁯ adeguamento alla norma/regola tecnica ……………………………. ⁯ altro ………………………………………………………………….. |
| Quadro B – Disegno dell’impianto realizzato (lo schema deve riportare la pianta dei locali e indicare il percorso della tubazione a partire dal contatore, indicando se si tratta di tubazione a vista, interrata o sottotraccia) |  |

Legenda: A = Tubo (indicare materiale diametro e lunghezza), B = Raccordi ( gomiti, riduzioni, niples, manicotti ecc.), C = Rubinetti , D = tubi di guaina, E = Tubi flessibili per il collegamento agli apparecchi, F = Apparecchi a gas, G = Apertura di ventilazione, H = canale da fumo, I = camino; L, M, N ecc. = Altro Nota: per i segni grafici si consiglia il ricorso alla norma UNI 9511/1

| Quadro A Apparecchiature ⁯ Dichiaro che le apparecchiature installate sono provviste di marcatura CE e predisposte per il tipo di gas utilizzato. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° di riferimento dello schema | Ubicazione |  | Apparecchiatura e/o Attacchi installati | Tipo [A, B, C] | Marca e/o modello | Installato |  | Portata termica | Tipo di collegamento [rigido/ flessibile] | Sistema di ventilazione |  | Sistema di aerazione | Sistema scarico fumi |
|  | Destinazione locale | Volume [m3] |  |  |  | si | no | [kW] |  | naturale diretta/ naturale indiretta | [cm2] | [cm2] oppure [m3/h] | Tipo |
|  |  |  | Caldaia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Apparecchi di cottura con cappa scarico in camino |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Apparecchi di cottura con cappa autofiltante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Scaldabagni istantanei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⁯ Apertura totale di ventilazione cm2 ………….................... Note: ………………………………………………………… |  |  |  | ⁯ Apparecchio di cottura con dispositivo di controllo della mancanza di fiamma |  |  |  |  |  | ⁯ Sistema di aerazione [cm2] oppure [m3/h]……………. Note: …….……………………………………………… |  |  |  |

Sezione IV: Tipologia dei prodotti/materiali impiegati

Sezione IV: (continua)

| Quadro B Materiali utilizzati Dichiaro che i materiali, le tubazioni, le giunzioni, i raccordi ed i pezzi speciali utilizzati sono previsti dalla norma di installazione: ⁯ Uni ……………………………………...; ⁯ Altro (Attestati / marchi / certificati di prova) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° di rif. dello schema | Ubicazione | Componente | Materiale | Dimensioni [mm/ ‘’] | Quantità | Lunghezza [m] | Installazione tipo | Attestati / marchi / certificati di prova (obblig. per materiali non previsti dalla norma di install.) |
| Note: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Sezione IV: (continua)

| Quadro C: Canali da fumo/raccordo fumi ⁯ Apparecchi di cottura ⁯ Apparecchi di tipo B a tiraggio naturale o con ventilatore, o tipo C ⁯ Apertura su parete esterna per apparecchi di tipo A ⁯ Terminale di tiraggio per evacuazione diretta all’esterno, a parete |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° di riferimento dello schema | Apparecchio installato | Portata termica [kW] | Destinazione locale | Volume locale [m3] | Lunghezza tratto verticale [m] | Lunghezza tratto orizzontale [m] | Cambiamenti di direzione n° | Scarico | Diametro [mm] | Materiale | Terminale di tiraggio (solo per evacuazione diretta all’esterno) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [mm] | Posizione |
| Note: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Sezione IV: (continua)

| Quadro D: Camini/canne fumarie ⁯ Camini singoli ⁯ Canne fumarie collettive ramificate ( per apparecchi di tipo B a tiraggio naturale) ⁯ Canne fumarie e camini per apparecchi di tipo C Condotti intubati: ⁯ singoli: ⁯ collettivi: ⁯ plurimi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° di rif. dello schema | Apparecchio installato | Portata termica [kW] | Marca e/o modello | Esistente o nuova E/N | Materiale | Piani serviti n° | Altezza [m] | Temperatura dei fumi (inizio canale da fumo) | Resistenza termica della parete | Diametro o lato Interno [cm] |
| Note: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Sezione V: Verifiche preliminari alla messa in esercizio (prova di funzionalità)

Dichiaro di avere verificato con esito positivo ⁯ l’idoneità dei locali di installazione; ⁯ la corretta ventilazione: adeguato afflusso dell’aria necessaria alla combustione, alla portata termica degli apparecchi installati, in relazione alla tipologia degli apparecchi stessi. La posizione delle aperture, il loro numero e la loro superficie netta sono conformi a quanto richiesto dalla normativa di riferimento. ⁯ la corretta aerazione: negli ambienti dove sono installati gli apparecchi per i quali necessitano di tali sistemi: apparecchi di cottura, apparecchi di tipo A. E’ garantito il ricambio dell’aria sia per lo smaltimento dei prodotti della combustione, sia per evitare la creazione di eventuali miscele con un tenore pericoloso di gas non combusti. ⁯ la compatibilità con la restante parte dell’impianto preesistente, verifica effettuata ai sensi della norma Uni 10738.

⁯ l’assenza di dispersioni di gas alla pressione di esercizio; ⁯ il buon funzionamento delle apparecchiature; ⁯ la funzionalità del sistema fumario: avendo verificato l’efficacia del tiraggio dei sistemi fumari e l’assenza di rigurgito dei fumi nei locali di installazione. ⁯ altro ………………………………………………

Data della compilazione

……………………………										Timbro e firma dell’installatore

………………………………………….

Nota bene:  Questa relazione si compone di  n…………..fogli

?Per impianti con portata termica totale superiore a 35 kW fare riferimento al D. M. del  12/04/1996, invece per portata inferiore a 35 kW fare riferimento al Uni 7129/01

Nel caso di risanamento, ristrutturazione e intubamento di camini e canne fumarie utilizzare i moduli a), b) e c).

Indicare il sistema (escluso apparecchi di tipo C)  dello scarico fumi: indicare CS in presenza di camino singolo; indicare CCR in presenza di canna fumaria collettiva ramificata; indicare CC in presenza di canna fumaria collettiva per apparecchi di tipo C; indicare EV in presenza di elettroventilatore; indicare AV in presenza di camini per cappe con ventilatore; indicare ED in presenza di scarico diretto all’esterno